|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| Travaux d'entretien des écoles primaires : **09 Avril Ettadhamen** | | 06/12/2019 | P19021 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE Ariana |  |  | SBM | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Examen de ferraillage du plancher haut étage :**   1. Malgré qu’il soit hors marché, on attire l’attention du MDO pour l’acrotère du joint salle 7, risque l’infiltration d’eau pluviale et effondrement du plancher terrasse (hourdis et enduit). 2. Le ferraillage des poutres et nervures sont conformes aux plans approuvés, après réparation des points suivants :  * Décèlement des attentes sur poutre existantes. * Armature du nez (en cours). * Pose des cadres en « U » sur appui poutre A2-4. | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek Sghaier** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |