|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| ENTRETIEN DE L’ECOLE PRIMAIRE ENNASER 3 A MNIHLA | | 22/12/2021 | P19019-3 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE ARIANA |  |  | SBB | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Visite de chantier dans le cadre de la réception définitive**   * Fournir le dossier d’exécution modifier et actualiser. * L’examen de mise à l’eau à été réalisé au cours de la réception provisoire sans réserves et les moignons en plomb on été installé conformément aux normes. * En cours de notre visite de ce jour et dans le cadre de la réception définitive on a constaté que le moignon en plomb a été changé par des moignons en P.V.C sans réparer l’étanchéité et ce qui est n’est pas conforme aux normes. * Il y’a lieu de réparer l’étanchéité et refaire l’essai de mise à l’eau. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Salem GMATI** | | | | |
|  | | | | |