|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : |  Code :  | Lot : |
| ENTRETIEN DE L’ECOLE PRIMAIRE ENNASER 3 A MNIHLA | 23/02/2022 | P19019-3 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|   CRE ARIANA  |  |  | SBB |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Examen des travaux de pose des moignon et descente d’eau pluviale*** L’essai de mise à l’eau est réalisé précédemment, les moignons en plomb sont voile.
* On’a pas d’objection pour la pose des moignons en PVC suite à la démolution.
* Pas de traces d’humidité ni d’infiltration d’eau.
* Une autre visite sera programmé au cours de la réception définitive.

  |
|  |
|  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek SGHAIR**  |
|  |