|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| ENTRETIEN DE L’ECOLE PRIMAIRE ENNASER 3 A MNIHLA | | 23/02/2022 | P19019-3 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE ARIANA |  |  | SBB | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Examen des travaux de pose des moignon et descente d’eau pluviale**   * L’essai de mise à l’eau est réalisé précédemment, les moignons en plomb sont voile. * On’a pas d’objection pour la pose des moignons en PVC suite à la démolution. * Pas de traces d’humidité ni d’infiltration d’eau. * Une autre visite sera programmé au cours de la réception définitive. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek SGHAIR** | | | | |
|  | | | | |