|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : |  Code :  | Lot : |
| PROJET REAMENAGEMENT ECOLE PRIMAIRE RUE TAZARKA, BARDO | 23/05/2023 | C19040-1 | ST |
| Maitre d’ouvrage | Architecte | Bureau d’études | Entreprise |
|   CRE TUNIS 2  |  |  | SOMOCA |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Examen des fonds des fouilles**1. Les sondages sont réalisés à une profondeur de -1.5m/TN existant soit -2.0m/ à la chape des patios.
2. On ‘a pas d’objection pour l’ancrage des fondations (dé sous longrines) à cette profondeur -1.5m.
3. Prévoir des longrines L2 au lieu des longrines inexistantes mentionnées sur le plan, avec avis favorable de l’ingénieur conseil.
 |
|  |
|  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek SGHAIR**  |
|  |