|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code : | Lot : |
| RENOVATION DES INSTALLATIONSELECTRIQUE DE L’ECOLE PRIMAIRE 03 AOUT DENDEN | 01/02/2022 |   C19026-1 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE MANOUBA |  | Mr. TAREK MZOUGHI | Mr. TAOUFIK SELMI |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Visite de chantier dans le cadre de la réception provisoire*** Les réserves évoqués au cours de la réunion précédente ont été levée, les travaux d’installation d’électricité sans réserves particulière de notre part.
* Le disjoncteur installé n’est pas compatible avec le compteur STEG, une demande à été adressé par l’ingénier conseil Mr. Tarek Mzoughi en date du 17/09/2020 sans réponse jusqu’à cette date.

**Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Salem Gmati** |
|  |
|  |
|  |