|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire :  | Date : | Code :  | Lot : |
| AMENAGEMENT DU LYCEE MAHMOUD EL MESSADI | 02/05/2019 | C18004-2 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE TUNIS 2 | Mr. Nassredine Cherif | Mr. Ridha Jbeniani | SOMOCA |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Examen de ferraillage de la chape armé coupe 2-2, 3-3 (Partiel) et 4-4*** La réception est réalisé en deux reprises le 26/04/2019 et le 02/05/2019.
* On n’ pas d’objection pour les travaux de ferraillage de la chape flottante conformément aux plans approuvé.
* Fournir les résultats d’écrasement de la chape armé.
* Assurer l’alignement des joints sciés.
 |
|  |
|  |
|   |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  |
|   |