|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| AMENAGEMENT DU LYCEE MAHMOUD EL MESSADI | | 02/05/2019 | C18004-2 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 | Mr. Nassredine Cherif | Mr. Ridha Jbeniani | SOMOCA | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Examen de ferraillage de la chape armé coupe 2-2, 3-3 (Partiel) et 4-4**   * La réception est réalisé en deux reprises le 26/04/2019 et le 02/05/2019. * On n’ pas d’objection pour les travaux de ferraillage de la chape flottante conformément aux plans approuvé. * Fournir les résultats d’écrasement de la chape armé. * Assurer l’alignement des joints sciés. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |