|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| PROJET DE CONSTRUCTION D’UN FOYER AU CENTRE DE FORMATION SPECIAL MANOUBA | | 02/07/2019 | C18027 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| DRE MANOUBA  FAX N° 71 612 014 |  |  | GAIDI HATEM | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Réunion de démarrage**     1. Possibilité de décalage d’implantation peut infiltrer sur le réseau de VRD prévoir l’influence de ce décalage dans le dossier d’exécution de VRD. 2. Vérifier la possibilité d’extension en étage sur les plans de structure et principalement les fondations. 3. L’entreprise est tenue de fournir un plan d’implantation de chantier (limite de zone des travaux, zone de stockage zone de façonnage des aciers). 4. L’entreprise est tenue de réaliser deux sondage à ciel ouverte à une profondeur supérieur à 3.5 m les sondages doivent être éloigné des fondations projetés 5. Fournir la composition du béton et les caractéristiques technique des matériaux à utiliser. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |