|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire :  REAMENAGEMENT DE L’ECOLE PRIMAIE  MENZAH 9 | | Date :  02/07/2020 | Code : P19041 | Lot :  STRUCTURE |
|  | |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE Tunis 2 |  |  |  | |
| Objet de la visite ou de la réunion :  **Etaient présent :**  Mr. Tarek Sghaier : Sigma Contrôle  Mme. Imed Ben Othmen : CRM Tunis1  Mr. Bechir Turki  Mr. Dhia Eddine Kacem | | | | |
| **Remarques:** | | | | |
| Pour le lot structure et VRD :   1. L’entreprise doit finir le dossier d’exécution du lot VRD pour approbation avant d’entamer les travaux. 2. L’entreprise doit exécuter l’action du joint entre le bâtiment ajouté et celui existant. 3. L’entreprise doit fournir tous les résultats des essais d’écrasement de béton. 4. Examen de mise à l’eau sans objection il y’a lieu d’évacuer les eaux stagné soigneusement. 5. Fournir les dossiers d’exécution des lots électricité et fluide pour examen et avis. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |