|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| AMENAGEMENT DE LYCEE MAHMOUD MESSAEDI BARDO | | 02/11/2020 | C18004-2 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 |  |  |  | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **RECEPTION PROVISOIRE DEU LOT ELECTRICITE**   * Toutes les réserves ont été levées à savoir : * L’ajout des blocs VIGI sur les disjoncteurs. * Changement des interrupteur et les prises courants par d’autre de type étanche. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |