|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| AMENAGEMENT DE LYCEE MAHMOUD MESSAEDI BARDO | 02/11/2020 | C18004-2 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE TUNIS 2 |  |  |  |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **RECEPTION PROVISOIRE DEU LOT ELECTRICITE*** Toutes les réserves ont été levées à savoir :
* L’ajout des blocs VIGI sur les disjoncteurs.
* Changement des interrupteur et les prises courants par d’autre de type étanche.
 |
|  |
|  |
|   |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  |
|   |