|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Affaire : | Date :  |  Code :  | Lot :  |
| EXTENSION DE L'ECOLE PRIMAIRE BORJ CEDRIA 1 BEN AROUS | 02/11/2021 | C21005-1 |   ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE BEN AROUS  | - | Mr. BACEM HAFFAR | ENTREPRISE MAOUIA |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Examen de ferraillage du plancher haut RDC** * Compléter le ferraillage des bandes pleines (zone sans hourdis) auprès des raidisseurs.
* Compléter le coulage latéral des poutres.
* Assurer une bonne fixation des aciers d’acrotère.
* Bien qu’il soit hors mission du bureau de contrôle, renforcer le coffrage sous plancher par des étais métallique sous retombe des poutres.
 |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek SGHAIER**  |
|   |