|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| EXTENSION DE L'ECOLE PRIMAIRE BORJ CEDRIA 1 BEN AROUS | | 02/11/2021 | C21005-1 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE BEN AROUS | - | Mr. BACEM HAFFAR | ENTREPRISE MAOUIA | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :    **Examen de ferraillage du plancher haut RDC**   * Compléter le ferraillage des bandes pleines (zone sans hourdis) auprès des raidisseurs. * Compléter le coulage latéral des poutres. * Assurer une bonne fixation des aciers d’acrotère. * Bien qu’il soit hors mission du bureau de contrôle, renforcer le coffrage sous plancher par des étais métallique sous retombe des poutres. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek SGHAIER** | | | | |
|  | | | | |