|  |
| --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** |
| Affaire :EXTENSION DU COLLEGE CITE EL WAHA EL AGBA. | Date :03/01/2020 | Code : C18043-1 | Lot :STRUCTURE |
|  |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | **Bureau d'études** | Entreprise |
| CRE Tunis 2 |  |  | ABS |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Réunion de coordination** |
| 1. Suite à l’examen des sondages des fondations existantes on recommande :
* Fournir les dimensions des semelles pour vérifier la descente de charge sur les fondations.
* Prévoir le chemisage des semelles dans le cas d’installation, suite à l’avis de l’ingénieur conseil.
1. L’entreprise est tenue de réaliser un sondage sur les nervures et les poutres pour vérifier la stabilité sous l’effet des surcharges d’exploitation de 250kg/m2.
2. Il est fortement recommandé de prévoir un étaient totale sous plancher haut RDC (buvette).
 |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek Sghaier** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |