|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire :  EXTENSION DU COLLEGE CITE EL WAHA EL AGBA. | | Date :  03/01/2020 | Code :  C18043-1 | Lot :  STRUCTURE |
|  | |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | **Bureau d'études** | Entreprise | |
| CRE Tunis 2 |  |  | ABS | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Réunion de coordination** | | | | |
| 1. Suite à l’examen des sondages des fondations existantes on recommande :  * Fournir les dimensions des semelles pour vérifier la descente de charge sur les fondations. * Prévoir le chemisage des semelles dans le cas d’installation, suite à l’avis de l’ingénieur conseil.  1. L’entreprise est tenue de réaliser un sondage sur les nervures et les poutres pour vérifier la stabilité sous l’effet des surcharges d’exploitation de 250kg/m2. 2. Il est fortement recommandé de prévoir un étaient totale sous plancher haut RDC (buvette). | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek Sghaier** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |