|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| TRAVAUX D'ENTRETIEN BLOC TECHNIQUE DEL'ECOLE PREPARATOIRE RUE DE LININE TUNIS.(Programme 2020). | 03/01/2023 | C21020 |  ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE TUNIS 1 |  |  | FAYCEL BEN ALYA |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :**Examen de dossier technique de l’étanchéité** 1. Nous avons reçu en ce jour le dossier technique du complexe d’étanchéité :
* Echantillon du produit.
* Assurance décennale (10ans).
* Attestation de conformité (Veritas).
* Procédés d’exécution.
1. On’ a pas d’objection pour le produit d’étanchéité utilisé et le mode de mise en ouvre.
 |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek Sghaier**  |
|   |