|  |
| --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** |
| Affaire :EXTENSION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PROGRAMME 2018. 3 ECOLES PREPARATOIRES :**CITE EL WAHA EL AGBA** | Date :03/07/2020 | Code : C18043-1 | Lot :Structure |
|  |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE Tunis 2 |  |  | ABS |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Examen de ferraillage du plancher haut 1er étage :**1. Compléter le ferraillage supérieur de la poutre A1-1 (cahier de ferraillage 1 et 1).
2. Compléter le ferraillage supérieur de la poutre A1-2 (tableau 9).
3. Le reste de ferraillage et conforme aux plans approuvées.
4. Prévoir du polystyrène au niveau du joint entre poteaux du 1er étage après ouverture du joint.
5. Malgré qu’il soit hors mission du bureau de contrôle, l’entreprise est tenue de vérifier la stabilité du coffrage et renforcer les étais métalliques sous la poutre A1-2 et sous plancher.
 |
|  |
|  |
|   |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** |
|  |