|  |
| --- |
|  |
| Affaire :REAMENAGEMENT DE L’ECOLE PRIMAIRE MENZAH 9 | Date :04/01/2021 | Code : P19041 | Lot :ELECTRICITE |
|  |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE TUNIS 2 | BASSEM BEN AYED | Mr. SEIF EDDINE | SBB |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Contrôle et vérification des installations électriques et avancement des travaux*** L’avancement des travaux d’électricité est à 80%.
* L’entreprise est invitée de nous fournir un jeu de plan d’exécution visé par le concepteur pour avis ou approbation.
* Protéger les prises courants par un DDR à haut sensibilité 30mA.
* Compléter l’éclairage de couloir.
* Changer les lampes non fonctionnelles.
 |
|  |
|  |
|   |
|   **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Salem Gmati** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|   |
|  |