|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| REAMENAGEMENT DU DORTOIR RADHIA HADDAD EL OMRANE | | 04/10/2019 | C18004-4 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 | - | AYADI EZZEDINE | SOMITEL | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Réception provisoire**   1. Test concluant de la partie détection incendie. 2. Test concluant pour la partie électrique (Eclairage, PC). 3. Les essais de mise en service du groupe électrogène sont concluants. 4. Le test de mise à la terre est concluant. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |