|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| AMENAGEMENT DU LYCEE RADHIA EL HADDAD EL OMRANE | | 04/11/2019 | C18004-3 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 |  | Mr. BECHIR HEDFI |  | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Examen visuel sur l’état du sous sol**   1. Suite à l’examen du rapport des essais réalisés dans le sous-sol, on a constaté que les résultats d’écrasement des carrottes sont très faibles et la carbonatation traverse l’épaisseur d’enrobage. 2. On n’a pas d’objection pour la réalisation d’un voile sous les poutres infecté soit trois ligne de poutre. 3. On n’a pas d’objection pour la réparation des nervures et prévoir des plaques au plâtre sous les trames des planchers. 4. Les détails d’exécution seront fourni prochainement par l’entreprise, visé par l’ingénieur conseil et l’architecte. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |