|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| REAMENAGEMENT DU COLLEGE ABDALLAH FARHAT RADES | 04/11/2020 |   C18035 | FLUIDES |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE BEN AROUS | - | - | BEST BATIMENT |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Contrôle et vérification de réseaux fluides*** Relier à la terre les réseaux fluides.
* Changer les descentes d’évacuation (cassé au niveau de sol).
* Assurer l’étanchéité de P.V.C au niveau des regards.
* Vérifier la pente d’écoulement de réseau d’évacuation.
 |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** |
|  |
|   |
|  |
|  |