|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| REAMENAGEMENT DU COLLEGE ABDALLAH FARHAT RADES | | 04/11/2020 | C18035 | FLUIDES |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE BEN AROUS | - | - | BEST BATIMENT | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Contrôle et vérification de réseaux fluides**   * Relier à la terre les réseaux fluides. * Changer les descentes d’évacuation (cassé au niveau de sol). * Assurer l’étanchéité de P.V.C au niveau des regards. * Vérifier la pente d’écoulement de réseau d’évacuation. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |