|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| AMENAGEMENT DU LYCEE RADHIA EL HADDAD EL OMRANE | | 04/11/2021 | C18004-3 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 | -- | -- | ABDELMOULA FRERES | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Examen de ferraillage des acrotères de joint**   1. Assurer le codage des attentes des acrotères. 2. A viser le MDO pour le déplacement ou le remplacement des conduites et des installations existantes. 3. Assurer l’ancrage des acrotères de joint pour éviter l’infiltration des eaux pluviales. 4. On ‘a pas d’objection pour le ferraillage des acrotères de joint. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek SGHAIER** | | | | |
|  | | | | |