|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire :  MISE EN SERVICE DE TROIS BANCS D'ESSAI DE FREINAGE POIDS LOURDS AUX TROIS SITES DE TRANSTU (BIR EL KASSAA, BAB SAADOUN ET CHARGUIA) | | Date:  05/01/2021 | Code:  C20004 | Lot:  STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| ACTIA AFRICA |  | SQUARE ENGINEERING | SOBAGRI  MONGI BOUAZIZI (22 180 760) | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Examen des fonds du banc de freinage à BIR EL KASSAA** | | | | |
| 1. Le rattrapage du gros béton est réalisé tout en respectant les détails de la fiche technique. 2. Le tube PVC ɸ50 qui relie l’ancien plateau plaque de ripage et l’appareil de freinage ne sera pas installé d’après le représentant du MDO ACTIA. 3. Compléter et réparer les parois (remplissage et la verticalité) avant coffrage et ferraillage. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek Sghaier** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |