|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| AMENAGEMENT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PROGRAMME 2018 : **COLLEGE HABIB THAMEUR BARDO** | | 05/04/2022 | C18002-1 | STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 | Mr MOURAD MBAREK | Mr CHOKRI HADDAD | SFR TUNISIA | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Visite de chantier pour examen de mise à l’eau des terrasses derrière salle de classe**   1. Les terrasses sont remplis en eau, on ‘a pas remarqué de trace d’humidité ni d’infiltration d’eau. 2. La relève d’étanchéité est réalisée sur 20cm de hauteur. 3. Une deuxième visite sera programmée pour contrôler l’adhérence d’étanchéité au support. 4. Fournit en ce jour le dossier d’exécution lot VRD. 5. Compléter le visa (cachet) de l’ingénieur conseil et nous fournir les plans ultérieurement.   **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek Sghaier** | | | | |
|  | | | | |