|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| AMENAGEMENT D’UN ESPACE POUR LA PETITE ENFANCE AU CLUB DES ENFANTS CHAWAT MANOUBA | | 05/08/2019 | C18028 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| DRE Manouba |  |  | ABS | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Réunion de démarrage**  On n’a pas pu accéder au terrain, suite à la réunion on a remarqué ce qui suit :   1. L’ingénieur conseil est appelé à nous fournir le dossier DAO actualisé conforme aux plans d’architecture et vérifier la HSP (2.8m) pas de différence de niveau ni de retombé de poutre dans les salles. 2. L’entreprise est tenue de fournir un DEXE du lot VRD, de façon à éviter la stagnation des eaux pluviales derrière le bâtiment. 3. Vérifier la possibilité d’extension d’un étage. 4. Vérifier le sens de nervures sur dossier DAO structure. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |