|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| TRAVAUX D'ENTRETIEN DES LYCEES 2EME TRANCHE LYCEE ALI DOAAGI LA MARSA | | 05/11/2020 | P19001 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 1 |  | Mr. MOUNIR | STAG | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***    **Contrôle et vérification de l’avancement des travaux d’électricité** | | | | |
| * Avancement des travaux d’électricité est à 90% (Sanitaire). * Avancement des travaux foureautage est à 80% (1er étage). * Avancement des travaux d’électricité est à 80% (Les salles de classes réceptionné). * Avancement des travaux foureautage est à 30% (Sanitaire).   **Remarque :** | | | | |
| * Prévoir une solution adéquate et sécurisé pour l’alimentation des salles des classes réceptionnées. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Salem Gmati** | | | | |