|  |
| --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| TRAVAUX D'ENTRETIEN DES LYCEES 2EME TRANCHE LYCEE ALI DOAAGI LA MARSA | 05/11/2020 | P19001 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE TUNIS 1 |  | Mr. MOUNIR | STAG |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Contrôle et vérification de l’avancement des travaux d’électricité** |
| * Avancement des travaux d’électricité est à 90% (Sanitaire).
* Avancement des travaux foureautage est à 80% (1er étage).
* Avancement des travaux d’électricité est à 80% (Les salles de classes réceptionné).
* Avancement des travaux foureautage est à 30% (Sanitaire).

**Remarque :** |
| * Prévoir une solution adéquate et sécurisé pour l’alimentation des salles des classes réceptionnées.
 |
|  **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Salem Gmati** |