|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| TRAVAUX D'ENTRETIEN DES LYCEES 2EME TRANCHE LYCEE ALI DOAAGI LA MARSA | | 05/11/2020 | P19001 | FLUIDES |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 1 |  | Mr. MOUNIR | STAG | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***    **Vérification des réseaux fluides et les avancements des travaux** | | | | |
| * Avancement des travaux est à 70% (Fluides). * Avancement des travaux est à 40% (VRD).   **Remarques :** | | | | |
| * Assurer la protection des regards de visite et les regards siphoïdes. * Vérifier l’isométrie d’écoulement du réseau d’évacuation. * Protéger les PVC des réseaux d’évacuation contre les aléas du chantier. * Assurer la liaison équipotentielle pour tous les équipements sanitaires et des réseaux fluides. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |