|  |
| --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| TRAVAUX D'ENTRETIEN DES LYCEES 2EME TRANCHE LYCEE ALI DOAAGI LA MARSA | 05/11/2020 | P19001 | FLUIDES |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE TUNIS 1 |  | Mr. MOUNIR | STAG |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Vérification des réseaux fluides et les avancements des travaux** |
| * Avancement des travaux est à 70% (Fluides).
* Avancement des travaux est à 40% (VRD).

**Remarques :** |
| * Assurer la protection des regards de visite et les regards siphoïdes.
* Vérifier l’isométrie d’écoulement du réseau d’évacuation.
* Protéger les PVC des réseaux d’évacuation contre les aléas du chantier.
* Assurer la liaison équipotentielle pour tous les équipements sanitaires et des réseaux fluides.
 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  **Inspecteur Sigma Contrôle** |