|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| AMENAGEMENT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PROGRAMME 2018 : **COLLEGE HABIB THAMEUR BARDO** | 06/01/2021 | C18002-1 | STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE TUNIS 2 | Mr MOURAD MBAREK | Mr CHOKRI HADDAD | SFR TUNISIA |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Examen des sondages**1. Suite aux sondages réalisés par l’entreprise on ‘a remarqué :
* Les semelles sont au même niveau que la chape, on ne peu pas réalisé une longrine adjacente à l’ancienne structure.
* Les nouvelles semelles seront décalés, une nouvelle version des plans sera fournit pour examen et avis.
1. Prévoir le blindage de la semelle objet du sondage prés du plateau galerie.
2. Prévoir le remplissage et le damage de la fondation objet du sondage sur hauteur du gros béton.

**Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek Sghaier** |
|  |