|  |
| --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** |
| Affaire :REAMENAGEMENT DE L’ECOLE PRIMAIEMENZAH 9 | Date :06/11/2020 | Code : P19041 | Lot :ELECTRICITE |
|  |  |  |   |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE TUNIS 2 | BASSEM BEN AYED | Mr. SEIF EDDINE | SBB |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Contrôle et vérification des installations électriques et l’avancement des travaux*** L’avancement des travaux du foureautage est à 100%.
* Protéger les fourreaux contre les chocs mécaniques.
* Nous fournir le dossier d’exécution signé par le concepteur pour avis et approbation.
 |
|  |
|  |
|   |
|  |
|   |
|  |
|   |
|   |
|   **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Salem Gmati** |
|   |
|   |