|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire :  REAMENAGEMENT DE L’ECOLE PRIMAIE  MENZAH 9 | | Date :  06/11/2020 | Code : P19041 | Lot :  ELECTRICITE |
|  | |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 | BASSEM BEN AYED | Mr. SEIF EDDINE | SBB | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Contrôle et vérification des installations électriques et l’avancement des travaux**   * L’avancement des travaux du foureautage est à 100%. * Protéger les fourreaux contre les chocs mécaniques. * Nous fournir le dossier d’exécution signé par le concepteur pour avis et approbation. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Salem Gmati** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |