|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| ENTRETIEN DE L’ECOLE PRIMAIRE ENNASER 2 | | 06/11/2020 | P19019-2 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE ARIANA |  |  | SBB | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Mise à l’eau d’une salle de classe**   1. L’essai à l’eau n’est pas réussi. 2. Le niveau de l’eau est insuffisant (il y’a des parties non remplies). 3. Assurer l’étanchéité au niveau de chaque descente (enduit insuffisant). | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |