|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : |  Code :  | Lot : |
| ENTRETIEN DE L’ECOLE PRIMAIRE ENNASER 2  | 06/11/2020 | P19019-2 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|   CRE ARIANA  |  |  | SBB |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Mise à l’eau d’une salle de classe**1. L’essai à l’eau n’est pas réussi.
2. Le niveau de l’eau est insuffisant (il y’a des parties non remplies).
3. Assurer l’étanchéité au niveau de chaque descente (enduit insuffisant).

  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** |
|  |
|   |
|   |