|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| EXTENSION D’UNE USINE A BOUARADA | | 07/04/2021 | C20001 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| HERBIOTECH | Mr. MOHAMED SFAR | AHMED BEDOUI | STE COMEM : OMAR MAALEJ  STE ADEL OUNI DE BATIMENT | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Contrôle et vérification des installations électriques**   1. Les prises courantes, l’éclairage et les interrupteurs doivent être de type étanche, obture de passage de câble. 2. Signer les câblages conforme et mettre en place l’extincteurs. 3. Isoler les bout des câbles sous tensions. 4. Eliminer l’utilisation des dominaux. 5. Mettre en ordre les câbles. 6. Prévoir un système adéquat | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek Sghaier** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |