|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire :  REAMENAGEMENT DU LYCEE FARHAT HACHED RADES | | Date :  07/08/2020 | Code :  C18036 | Lot :  Structure |
|  | |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRM Ben Arous |  |  |  | |
| Objet de la visite ou de la réunion :  **Examen de l’état d’étanchéité :**   1. Salle 2, deuxième étage :  * Tronçon d’acrotère à reprendre (10m). * Descente d’eau pluviale non conforme aux normes (sortie bas), prévoir des descentes de diamètre 110 avec moignon en plomb et sortie latérale, apparent sur façade principale avec accord de l’architecte. * Reprendre la forme de pente et l’étanchéité sur salle N°2 et prévoir un acrotère de séparation après descente d’eau pluvial.  1. Salle 3 : Renforcer la bande d’étanchéité présence des boules d’air. 2. Bloc sanitaire :  * Reprendre forme de pente suite aux sondages réalisés. * Etanchéité état défectueuse, à reprendre. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |