|  |
| --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** |
| Affaire :REAMENAGEMENT DU LYCEE FARHAT HACHED RADES | Date :07/08/2020 | Code :C18036 | Lot :Structure |
|  |  |  |   |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRM Ben Arous |  |  |  |
| Objet de la visite ou de la réunion : **Examen de l’état d’étanchéité :**1. Salle 2, deuxième étage :
* Tronçon d’acrotère à reprendre (10m).
* Descente d’eau pluviale non conforme aux normes (sortie bas), prévoir des descentes de diamètre 110 avec moignon en plomb et sortie latérale, apparent sur façade principale avec accord de l’architecte.
* Reprendre la forme de pente et l’étanchéité sur salle N°2 et prévoir un acrotère de séparation après descente d’eau pluvial.
1. Salle 3 : Renforcer la bande d’étanchéité présence des boules d’air.
2. Bloc sanitaire :
* Reprendre forme de pente suite aux sondages réalisés.
* Etanchéité état défectueuse, à reprendre.
 |
|  |
|  |
|   |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** |
|  |