|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : |  Code :  | Lot : |
| AMENAGEMENT DU LYCEE RADHIA EL HADDAD EL OMRANE | 07/11/2019 | C18004-3 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte |  Bureau d'études | Entreprise |
| CRE TUNIS 2  |  |  |  |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Examen de mise à l’eau des patios RDC salle polyvalente, salle permanence, restaurant et devant Crefoc**1. Suite à l’examen de la mise à l’eau, on n’a pas remarqué d’infiltration d’eau.
2. Il y’a lieu d’évacuer les eaux dans les immédiats.
3. Fournir un détail d’exécution du voile dans le sous-sol pour examen et avis.
 |
|  |
|  |
|   |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  |
|   |