|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| AMENAGEMENT DU LYCEE RADHIA EL HADDAD EL OMRANE | | 07/11/2019 | C18004-3 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 |  |  |  | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Examen de mise à l’eau des patios RDC salle polyvalente, salle permanence, restaurant et devant Crefoc**   1. Suite à l’examen de la mise à l’eau, on n’a pas remarqué d’infiltration d’eau. 2. Il y’a lieu d’évacuer les eaux dans les immédiats. 3. Fournir un détail d’exécution du voile dans le sous-sol pour examen et avis. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |