|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : PROJET DE REHABILITATION - RENOVATION DES ETABLISSEMENT SCOLAIRES : LOT 3 : CITE ECHABEB DOUAR HICHER MANOUBA | Date :08/02/2022 | Code : C19028 | Lot : STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE MANOUBA | -- | -- | AMAL BATIMENT |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Examen de fond de fouille****Démarrage de chantier*** Le sondage réalisé à ciel ouverte à une profondeur de 2m/TN.
* On’ a pas d’objection pour l’ancrage de fondation à la même profondeur des anciennes fondations, tout en respectant la quantité totale du gros béton.
* Nous fournir le rapport d’expertise pour vérifier les poteaux à renforcer.
* Reprendre le traçage des axes tout en décalant les semelles d’environ 30cm.
* Mettre en place les attentes nécessaires sur longrines et chape.
 |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek SGHAIER** |