|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire :  PROJET DE REHABILITATION - RENOVATION DES ETABLISSEMENT SCOLAIRES :  LOT 3 : CITE ECHABEB DOUAR HICHER MANOUBA | | Date :  08/02/2022 | Code :  C19028 | Lot :  STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE MANOUBA | -- | -- | AMAL BATIMENT | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Examen de fond de fouille**  **Démarrage de chantier**   * Le sondage réalisé à ciel ouverte à une profondeur de 2m/TN. * On’ a pas d’objection pour l’ancrage de fondation à la même profondeur des anciennes fondations, tout en respectant la quantité totale du gros béton. * Nous fournir le rapport d’expertise pour vérifier les poteaux à renforcer. * Reprendre le traçage des axes tout en décalant les semelles d’environ 30cm. * Mettre en place les attentes nécessaires sur longrines et chape. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek SGHAIER** | | | | |