|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : Stade municipale Mendas France à Hammam Lif | Date : | Code :  | Lot : |
|  | 08/04/2019  |  19012/1 |  EL |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  Municipalité Hammam Lif |  |  |  |
| Objet de la visite ou de la réunion : Levée des réservesLocal chaufferie :* Les deux boucles de régulation pour les deux ballons sont fonctionnelles.
* Aucune réserve sur l’Armoire chaufferie
* Sans objection

**Inspecteur Sigma Contrôle** |
|  |
|  |
|   |
|   |
|   |