|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : Stade municipale Mendas France à Hammam Lif | | Date : | Code : | Lot : |
|  | | 08/04/2019 | 19012/1 | EL |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| Municipalité Hammam Lif |  |  |  | |
| Objet de la visite ou de la réunion :  Levée des réserves  Local chaufferie :   * Les deux boucles de régulation pour les deux ballons sont fonctionnelles. * Aucune réserve sur l’Armoire chaufferie * Sans objection   **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |