|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| LYCEE NOUVEL ERECITE ETTADHAMEN | 08/04/2021  | C18040 | FLUIDE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise  |
|   CRE ARIANA | M. Ibtissem Becheikh | Mr. khaled Touil | S.T.T |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Réunion dans le cadre de réception provisoire*** Les travaux sont réceptionnés sans réserve de notre part.
* Fournir les plans de recollement du Lot fluide pour approbation après l’accord de l’ingénieur conseil.
* La réception provisoire sera prononcée après l’accord des concepteurs.
 |
|  |
|  |
|   |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. LASSAAD GHRAIRI**  |
|   |