|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| EXTENSION DE L'ECOLE PRIMAIRE **CITE ERRIADH - BARDO** | | 09/03/2023 | C19040-2 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS2 | -- | Mr. MOHAMED AJRA | ABS | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Examen de mise à l’eau des terrasses**  **des salles de classes en 1er étage.**   * Les terrasses sont remplies entièrement et les descentes sont bouchées. * Les moignons en plomb posés, sont conformes aux normes techniques. * Il ya lieu d’évacuer les eaux sur les terrasse soigneusement. * Des sondages sur l’étanchéité seront réalisés prochainement pour examiner l’adhérence entre le produit d’étanchéité et le support avant de procéder aux travaux de protection de vérins sur l’étanchéité. * Fournir le dossier technique avant la réception provisoire (Fiche technique, Assurance décennale et procédés d’exécution). | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |