|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| ENTRETIEN ET EXTENSION DE L'ECOLE PREPARATOIRE RAOUED TRANCHE 10 | | 09/11/2020 | C18039 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE ARIANA | Mme. AIDA BEN HINDA | Mr. BECEM HAFFAR | EEBU | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Réception définitif des installations électriques**  Nous n’avons pas constaté des anomalies graves apparentes qui peuvent empêcher l’exploitation de la dite installations et ce le jour de notre visite.  **N.B.** La réception définitive est annoncée sans réserve. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Salem Gmati** | | | | |
|  | | | | |