|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire :  | Date : | Code :  | Lot : |
| ENTRETIEN ET EXTENSION DE L'ECOLE PREPARATOIRE RAOUED TRANCHE 10 | 09/11/2020  |  C18039 |  ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE ARIANA | Mme. AIDA BEN HINDA | Mr. BECEM HAFFAR | EEBU |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Réception définitif des installations électriques**Nous n’avons pas constaté des anomalies graves apparentes qui peuvent empêcher l’exploitation de la dite installations et ce le jour de notre visite.**N.B.** La réception définitive est annoncée sans réserve. |
|  |
|  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Salem Gmati**  |
|   |