|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| REAMENAGEMENT DU LYCEE FARHAT HACHED | | 09/12/2020 | C18036 | FLUIDES |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE BEN AROUS | -- | -- | AOULED NOUREDDINE  DE BATIMENT | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Vérification des réseaux fluides suite à la réunion (réception provisoire) du 04/12/2020**   * Mettre en conformité les salles d’eau handicapée (position de flexible, barre d’appui, ...). | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |